关于积极准备迎接国务院消防工作考核的紧急通知
各位教职员工：

根据市消防委《关于认真做好迎接国务院消防工作考核的紧急通知》精神，近日，国务院消防工作考核组到我市进行考核。我校作为市消防重点单位，有可能成为本次消防工作抽查单位之一，届时将现场随机抽查教职工有关消防安全常识，请大家熟记附件内容，备用。
上海石化工业学校

2014年4月15日
附件：
一、消防演练参考要求：
 设定火情后，1分钟之内，现场员工能够利用电话和手动报警按钮向消防队和消防控制室报警，立即组织周围人员疏散，能够利用身边灭火器或者消防卷盘扑救初起火灾；3分钟之内，单位领导到场，义务消防组织能够按照预案组织人员疏散，展开火灾扑救；消防控制室人员能够按照应急处置程序完成确认火情，启动消防泵、防火卷帘等自动设施设备。
二、“四个能力”提问参考：
被抽问人员对提问的问题能回答要点，不扣分。
1、本岗位有哪些火灾危险性？消防安全方面要注意哪些方面？
主要考查员工是否能够结合岗位特点分析可能引起火灾发生的原因，如用火、用电、用油、用气，储存、使用易燃易爆危险物品，抽烟等。能够结合实际谈安全用火、用电、用油、用气的基本要求。如下班切断电源，劝阻客人抽烟，经常定期检查，不使用大功率电器等。
2、发生火灾后如何报火警？
（1）拨打“119”火警电话。（2）讲清起火单位名称及地址，起火楼层位置，起火物品，人员受困情况，火势大小。（3）留下姓名和联系电话。
3、发生火灾后如何进行扑救？
主要考查员工是否会正确使用灭火器、消火栓、消防卷盘等器材进行灭火。
4、如何在火灾中逃生和疏散？
主要考查员工是否清楚自己有引导顾客疏散的职责，是否知晓最近的至少2条安全出口；是否知晓应利用疏散楼梯，不可乘坐普通电梯电梯；是否明白穿过烟雾区时应捂住口鼻，弯腰低姿前行，通过常闭式防火门后，应将身后防火门关闭等知识。
熟记学校张贴上墙的宣传资料内容
[image: image1.jpg].

&
Pt

4 HBEERE
BUIBIRES o

1emEr R ] 2 BRNHIE
BEOREN; KREES 5

1 2 ATHIB R, SEUARBE
(EHIPS IS e 28 M 5 =3B E Ak
SERANRBEM

OIS B 3% e

— GRANEWSER. oM. SE—WE—WILL
(ERHEIRRERNEA—SAANRE. KRRz
FIUR-MTRRS - RPN B9, BEWSI LR
21 N 2 095 e 5

BORNTEA b1,





